## О балансе эл.энергии и мощности
абз.1 п. 19 "г" ПП РФ № 24 от 21.01.2004
Информация об отпуске электрической энергии в сеть и отпуске электрической энергии из сети сетевой компании по уровням напряжений, используемым для ценообразования, потребителям электрической энергии и территориальным сетевым организациям, присоединенным к сетям сетевой организации. Информация о потерях электрической энергии в сетях сетевой организации в абсолютном и относительном выражении по уровням напряжения, используемым для целей ценообразования ООО "ГЗОЦМ Гайская медь"
№ п/п | Наименование | Единица измерения | 2022 год
1 | Прием электроэнергии в сеть, всего | тыс.кВт.ч
2 | Объем (количество) переданной электроэнергии, всего | тыс.кВт.ч
2.1. | в т.ч. по ВН | тыс.кВт.ч
2.2. | в т.ч. по СН-2 | тыс.кВт.ч
2.2. | в т.ч. по НН | тыс.кВт.ч
3 | Фактические (отчетные) потери электроэнергии всего, тыс. кВт.ч | тыс.кВт.ч
3.1. | в т.ч. по ВН | тыс.кВт.ч
3.2. | в т.ч. по СН-2 | тыс.кВт.ч
3.3. | в т.ч. по НН | тыс.кВт.ч
4 | Фактические (отчетные) потери электроэнергии всего, % | %
4.1. | в т.ч. по ВН | %
4.2. | в т.ч. по СН-2 | %
4.3. | в т.ч. по НН | %
5.1. | Потери электроэнергии, утвержденные в Минэнерго России, всего | тыс.кВт.ч
5.2. |  | %
6 | Расходы на покупку технологического расхода (потерь), всего c НДС | тыс.руб
7 | Заявленная мощность | МВт
Примечание
В 2022 г. ООО "ГЗОЦМ " Гайская медь" не вела деятельность как сетевая организация
Тариф получен с 1 января 2023года

## О затратах на оплату потерь
абз.2 п. 19 "г" ПП РФ № 24 от 21.01.2004
О затратах на оплату потерь, в том числе о затратах сетевой организации на покупку потерь в собственных сетях, об уровне нормативных потерь электроэнергии на текущий период с указанием источника опубликования решения об установлении уровня нормативных потерь, о перечне мероприятий по снижению размеров потерь в сетях, а также о сроках их исполнения и источниках финансирования, о закупке сетевыми организациями электрической энергии для компенсации потерь в сетях и ее стоимости, а также о размере фактических потерь, оплачиваемых покупателями при осуществлении расчетов за электрическую энергию по уровням напряжения.
Наименование | Год | Номер и дата договора | Контрагент по договору (Продавец) | Объём потерь (тыс. кВтч) | Средняя цена электрической энергии с начала года, руб./кВтч без НДС | Стоимость потерь электрической энергии, тыс.руб. без НДС
ООО "ГЗОЦМ "Гайская Медь" | 2022
Итого: |  |  |  | 0 | 0 | 0
Примечание
В 2022г. cетевая деятельность не велась

## О перечне зон деятельности
абз.3 п. 19 "г" ПП РФ № 24 от 21.01.2004
О перечне зон деятельности сетевой организации с детализацией по населенным пунктам и районам городов, определяемых в соответствии с границами балансовой принадлежности электросетевого хозяйства, находящегося в собственности сетевой организации или на ином законном основании.
Зона деятельности ООО "ГЗОЦМ Гайская медь" - г.Гай, Гайский городской
округ Оренбургской области.

## О техн.сост сетей
абз.4 п. 19 "г" ПП РФ № 24 от 21.01.2004
О техническом состоянии сетей, в том числе о сводных данных об аварийных отключениях в месяц по границам территориальных зон деятельности организации, вызванных авариями или внеплановыми отключениями объектов электросетевого хозяйства, с указанием даты аварийного отключения объектов электросетевого хозяйства и включения их в работу, причин аварий (по итогам расследования в установленном порядке) и мероприятий по их устранению.
1кв.
Недопоставленных объемов электрической энергии в результате
аварийных отключений электрической энергии в отчетный период нет.
2кв.
Недопоставленных объемов электрической энергии в результате
аварийных отключений электрической энергии в отчетный период нет.
3кв.
Недопоставленных объемов электрической энергии в результате
аварийных отключений электрической энергии в отчетный период нет.
4кв.
Недопоставленных объемов электрической энергии в результате
аварийных отключений электрической энергии в отчетный период нет.

## Об объеме недопост эл.эн.
абз.5 п. 19 "г" ПП РФ № 24 от 21.01.2004
Сведения об объеме недопоставленной в результате аварийных отключений электрической энергии в ООО "ГЗОЦМ "Гайская медь".
2023-01-01 | Аварийных отключений, вызваных авариями или внеплановыми отключениями по границам территориальных зон деятельности ООО "ГЗОЦМ "Гайская медь", объектов электросетевого хозяйства за отчетный период не было.
2023-02-01 | Аварийных отключений, вызваных авариями или внеплановыми отключениями по границам территориальных зон деятельности ООО "ГЗОЦМ "Гайская медь", объектов электросетевого хозяйства за отчетный период не было.
2023-03-01 | Аварийных отключений, вызваных авариями или внеплановыми отключениями по границам территориальных зон деятельности ООО "ГЗОЦМ "Гайская медь", объектов электросетевого хозяйства за отчетный период не было.
2023-04-01 | Аварийных отключений, вызваных авариями или внеплановыми отключениями по границам территориальных зон деятельности ООО "ГЗОЦМ "Гайская медь", объектов электросетевого хозяйства за отчетный период не было.
2023-05-01 | Аварийных отключений, вызваных авариями или внеплановыми отключениями по границам территориальных зон деятельности ООО "ГЗОЦМ "Гайская медь", объектов электросетевого хозяйства за отчетный период не было.
2023-06-01 | Аварийных отключений, вызваных авариями или внеплановыми отключениями по границам территориальных зон деятельности ООО "ГЗОЦМ "Гайская медь", объектов электросетевого хозяйства за отчетный период не было.
2023-07-01 | Аварийных отключений, вызваных авариями или внеплановыми отключениями по границам территориальных зон деятельности ООО "ГЗОЦМ "Гайская медь", объектов электросетевого хозяйства за отчетный период не было.
2023-08-01 | Аварийных отключений, вызваных авариями или внеплановыми отключениями по границам территориальных зон деятельности ООО "ГЗОЦМ "Гайская медь", объектов электросетевого хозяйства за отчетный период не было.
2023-09-01 | Аварийных отключений, вызваных авариями или внеплановыми отключениями по границам территориальных зон деятельности ООО "ГЗОЦМ "Гайская медь", объектов электросетевого хозяйства за отчетный период не было.
2023-10-01 | Аварийных отключений, вызваных авариями или внеплановыми отключениями по границам территориальных зон деятельности ООО "ГЗОЦМ "Гайская медь", объектов электросетевого хозяйства за отчетный период не было.
2023-11-01 | Аварийных отключений, вызваных авариями или внеплановыми отключениями по границам территориальных зон деятельности ООО "ГЗОЦМ "Гайская медь", объектов электросетевого хозяйства за отчетный период не было.
2023-12-01 | Аварийных отключений, вызваных авариями или внеплановыми отключениями по границам территориальных зон деятельности ООО "ГЗОЦМ "Гайская медь", объектов электросетевого хозяйства за отчетный период не было.

## О наличии объема для тех.прис.
абз.6 п. 19 "г" ПП РФ № 24 от 21.01.2004
О наличии объема свободной для технологического присоединения потребителей трансформаторной мощности с указанием текущего объема свободной мощности по центрам питания напряжением 35 кВ и выше;
2023г.
I | квартал | ВН | 0 | МВт
|  | СН-2 | 0 | МВт
II | квартал | ВН | 0 | МВт
|  | СН-2 | 0 | МВт
III | квартал | ВН | 0 | МВт
|  | СН-2 | 0 | МВт
IV | квартал | ВН | 0 | МВт
|  | СН-2 | 0 | МВт

## График ТО и Р 2023г
[14 empty] | Продолжитель |  | Общая
|  | I квартал |  |  | II квартал |  |  | III квартал |  |  | IV квартал |  |  | ность |  | продолжительность
№ | [15 empty] | ремонта оборудования
п/п | Наименование оборудования
|  | январь | февраль | март | апрель | май | июнь | июль | август | сентябрь | октябрь | ноябрь | декабрь
[14 empty] | то | р
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17
ГПП - 1 ОРУ - 110 кВ
1. | ЛР яч. № 1 тип РНД-32-110/ 630 |  |  |  |  | то | [7 empty] | 1/10,8 |  | 10.8
2. | ШР яч. № 1 тип РНД-31-110/ 630 | [5 empty] | то | [6 empty] | 1/10,8 |  | 10.8
3. | МВ яч. № 1 тип МКП-110М/ 1000/630 | [6 empty] | то | [5 empty] | 1/12,0 |  | 12
4. | СШР яч. № 2 тип РНД-31 110/ 630 | [7 empty] | то |  |  |  |  | 1/10,8 |  | 10.8
5. | СШР яч. № 2 тип РНД-31-110/630 | [8 empty] | то |  |  |  | 1/10,8 |  | 10.8
6. | СМВ яч. № 2 тип МКП-110М-1000/630 | [9 empty] | то |  |  | 1/12,0 |  | 12
7. | ЛР яч. № 3 тип РНД-32-110/630 |  |  |  | то | [8 empty] | 1/10,8 |  | 10.8
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17
8. | ШР яч. № 3 тип РНД-31-110/630 | [7 empty] | то |  |  |  |  | 1/10,8 |  | 10.8
9. | МВ яч. № 3 тип МКП-110М/1000/630 | [8 empty] | то |  |  |  | 1/12,0 |  | 12
10. | ШР яч. № 4 тип РНД-32-110/630 | [9 empty] | то |  |  | 1/10,8 |  | 10.8
11. | ШР яч. № 5 тип РНД-32-110/630 | [6 empty] | то | [5 empty] | 1/10,8 |  | 10.8
12. | Тр-р № 1 ТРДН-25000/110 |  |  |  |  | то | [7 empty] | 1/37,8 |  | 37.8
13. | Тр-р № 2 ТРДН-25000/110 | [5 empty] | кр
14. | РВС-110 яч. № 4 РВС-110 заз |  |  |  |  | то | [7 empty] | 1/1,2 |  | 1.2
15. | РВС-110 яч. № 5 РВС-110 заз | [6 empty] | то | [5 empty] | 1/1,2 |  | 1.2
ОРУ - 10 кВ ГПП - 1
16. | ШР яч. № 1 ЗРН 2-20/400 |  |  |  |  | то | [7 empty] | 1/10,8 |  | 10.8
17. | ШР яч. № 2 ЗРН 2-20/400 | [5 empty] | то | [6 empty] | 1/10,8 |  | 10.8
18. | Тр-р № 1 ТН-100/10-66 | [6 empty] | то | [5 empty] | 1/4,0 |  | 4
19. | Тр-р № 2 ТН-100/10-66 | [7 empty] | то |  |  |  |  | 1/4,0 |  | 4
ЗРУ - 10 кВ ГПП - 1
20. | I система шин АТ-80кВ, АТ-100-10 | то | [11 empty] | 1/16,0 |  | 16
21. | II система шин АТ-80кВ,АТ-100-10 |  | то | [10 empty] | 1/16,0 |  | 16
22. | МВ яч. № 6 тип ВМП-10к КРУ тип КВЭ-10-13-600 |  |  |  | то | [8 empty] | 1/7,0 |  | 7
23. | МВ яч. № 8 тип ВМП-10к КРУ тип КВЭ-10-13-600 | [5 empty] | то | [6 empty] | 1/7,0 |  | 7
24. | МВ яч. № 9 тип ВМП-10к КРУ тип КВЭ-10-15-1000 | [6 empty] | то | [5 empty] | 1/7,0 |  | 7
25. | МВ яч. № 10 тип ВМП-10к КРУ тип КВЭ-10-15-1500 | [7 empty] | то |  |  |  |  | 1/7,0 |  | 7
26. | МВ яч. № 11; 13 тип ВМП-10-Э КРУ тип КВЭ-10-22-2750 КРД-10-405-2750 | [8 empty] | то |  |  |  | 1/7,0 |  | 7
27. | МВ яч. № 12 тип ВМП-10к КРУ тип КВЭ-10-13-600 | [9 empty] | то |  |  | 1/7,0 |  | 7
28. | МВ яч. № 16 тип ВМП-10к КРУ тип КВЭ-10-15-1000 | то | [11 empty] | 1/7,0 |  | 7
29. | МВ яч. № 21 тип ВМП-10к КРУ |  |  |  |  | то | [7 empty] | 1/7,0 |  | 7
Тип КВЭ-10-13-600
30. | яч. № 23 Тр-р напряжения тип-НТМИ-10-66 | [5 empty] | то | [6 empty] | 1/7,0 |  | 7
31. | МВ яч. № 25; 27 тип ВМП-10Э КРУ тип КВЭ-10-22-2750 КРД-10-401-2750 | [6 empty] | то | [5 empty] | 1/7,0 |  | 7
32. | Яч. № 29 Тр-р напряжения тип НТМИ-10-66 | [7 empty] | то |  |  |  |  | 1/7,0 |  | 7
33. | МВ яч. № 33 тип ВМП-10к КРУ тип КВЭ-10-15-1500 | [9 empty] | то |  |  | 1/7,0 |  | 7
34. | МВ яч. № 35 тип ВМП-10к КРУ тип КВЭ-10-13-600 | [10 empty] | то |  | 1/7,0 |  | 7
35. | МВ яч. № 37-39 тип ВМП-10Э КРУ тип КВЭ-10-23-2750 КРД-406-2750 | [11 empty] | то | 1/7,0 |  | 7
36. | МВ яч. № 40 тип ВМП-10к КРУ тип КВЭ-10-15-1000 | то | [11 empty] | 1/7,0 |  | 7
37. | МВ яч. № 41 тип ВМП-10к КРУ тип КВЭ-10-13-600 |  | то | [10 empty] | 1/7,0 |  | 7
38. | МВ яч. № 42 тип ВМП-10к КРУ тип КВЭ-10-15-1000 |  |  | то | [9 empty] | 1/7,0 |  | 7
39. | МВ яч. № 44 тип ВМП-10к КРУ тип КВЭ-10-13-600 |  |  |  |  | то | [7 empty] | 1/7,0 |  | 7
40. | МВ яч. № 46 тип ВМП-10к КРУ тип КВЭ-10-15-1000 | [6 empty] | то | [5 empty] | 1/7,0 |  | 7
41. | МВ яч. № 47 тип ВМП-10к КРУ тип КВЭ-10-13-600 | [7 empty] | то |  |  |  |  | 1/7,0 |  | 7
42. | МВ яч. № 48 тип ВМП-10к КРУ тип КВЭ-10-13-600 | [8 empty] | то |  |  |  | 1/7,0 |  | 7
43. | МВ яч. № 50 тип ВМП-10к КРУ тип КВЭ-10-13-600 | [10 empty] | то |  | 1/7,0 |  | 7
44. | Кабельные сети 10кВ | ТО |  | ТО |  | ТО |  | ТО |  |  |  |  | то | 1/9,0 |  | 45
ГПП - 2 ЗРУ - 10 кВ
45. | I система шин АТ-60кВ; АТ-100х10 | то | [11 empty] | 1/16,0 |  | 16
46. | III система шин АТ-60кВ; АТ-100х10 |  | то | [10 empty] | 1/16,0 |  | 16
47. | МВ яч. № 13 тип ВМПЭ-10-630 КРУ |  |  |  | то | [8 empty] | 1/7,0 |  | 7
48. | МВ яч. № 15 тип ВМПЭ-10-1600 | [5 empty] | то | [6 empty] | 1/7,0 |  | 7
1. | МВ яч. № 16 тип ВМПЭ-10-630 | [6 empty] | то | [5 empty] | 1/7,0 |  | 7
2. | МВ яч. № 18 тип ВМПЭ-10-1000 | [7 empty] | то |  |  |  |  | 1/7,0 |  | 7
3. | МВ яч. № 19 тип ВМПЭ-10-1000 | [8 empty] | то |  |  |  | 1/7,0 |  | 7
4. | МВ яч. № 20 тип ВМПЭ-10-630 | [9 empty] | то |  |  | 1/7,0 |  | 7
5. | МВ яч. № 22 тип ВМПЭ-10-630 | [11 empty] | то | 1/7,0 |  | 7
6. | яч. № 25 Тр-р напряжения тип КНТМИ-10-218-630 |  |  | то | [9 empty] | 1/7,0 |  | 7
7. | СР яч. №26 тип КРД-10-401-1000 |  |  |  | то | [8 empty] | 1/1,2 |  | 1.2
8. | СР яч. № 27 тип КРД-10-401-1000 |  |  |  |  | то | [7 empty] | 1/1,2 |  | 1.2
9. | СМВ яч. №28 типВМПЭ-10-1000 | [5 empty] | то | [6 empty] | 1/1,2 |  | 1.2
10. | СМВ яч. № 29 тип ВМПЭ-10-1000 | [6 empty] | то | [5 empty] | 1/1,2 |  | 1.2
11. | яч. № 30 Тр-р напряжения тип КНТМИ-10-218-630 | [7 empty] | то |  |  |  |  | 1/7,0 |  | 7
12. | яч. № 31 Тр-р напряжения КНТМИ-10-218-630 | [8 empty] | то |  |  |  | 1/7,0 |  | 7
13. | МВ яч. № 36 тип ВМПЭ-10-630 |  | то | [10 empty] | 1/7,0 |  | 7
14. | МВ яч. № 41 ВМПЭ-10-1600 | [5 empty] | то | [6 empty] | 1/7,0 |  | 7
15. | МВ яч. № 42 тип ВМПЭ-10-630 | [6 empty] | то | [5 empty] | 1/7,0 |  | 7
16. | МВ яч. № 43 тип ВМПЭ-10-630 | [7 empty] | то |  |  |  |  | 1/7,0 |  | 7
17. | МВ яч. № 45 тип ВМПЭ-10-630 | [8 empty] | то |  |  |  | 1/7,0 |  | 7
18. | II система шин АТ-60кВ; АТ100х10 | [9 empty] | то |  |  | 1/16,0 |  | 16
19. | IV система шин АТ-60кВ; АТ100х10 | [10 empty] | то |  | 1/16,0 |  | 16
20. | Кабельные сети | [11 empty] | то | 1/27,0 |  | 27
ОРУ – 10кВ ГПП - 2
1. | Тр-р № 1 ТН-100/10-66 | [7 empty] | то |  |  |  |  | 1/8,0 |  | 8
2. | Тр-р № 2 ТН-100/10-66 | [6 empty] | то | [5 empty] | 1/8,0 |  | 8
ТП - 18
3. | Тр-р № 1 тип ТМЗ-1000/10 | [9 empty] | то |  |  | 1/18,0 |  | 18
1. | Тр-р № 2 тип ТМЗ-1000/10 | [26 empty] | то |  |  |  |  | 1/18,0 |  | 18
2. | I система шин 0,4кВ; А-40х4 | [29 empty] | то |  | 1/4,0 |  | 4
3. | II система шин 0,4кВ; А-40х4 | то | [30 empty] | 1/4,0 |  | 4
4. | ВН яч. №1 10кВ тип ВМ-11 |  | то | [29 empty] | 1/2,3 |  | 2.3
5. | ВН яч.№ 2 10кВ тип ВМ-11 |  |  |  | то | [27 empty] | 1/2,3 |  | 2.3
6. | Кабельные сети 10кВ; 0,4кВ | [5 empty] | то | [25 empty] | 1/27,0 |  | 27
ТП - 19
7. | Тр-р № 1тип ТМЗ-1000/10 | [8 empty] | то | [22 empty] | 1/18,0 |  | 18
8. | Тр-р № 2 тип ТМЗ-1000/10 | [11 empty] | то | [19 empty] | 1/18,0 |  | 18
9. | I система шин 0,4кВ; АТ-40х4 | [14 empty] | то | [16 empty] | 1/4,0 |  | 4
10. | II система шин 0,4кВ; АТ-40х4 | [17 empty] | то | [13 empty] | 1/4,0 |  | 4
11. | ВН яч. № 1 10кВ тип ВМ-11 | [20 empty] | то | [10 empty] | 1/2,3 |  | 2.3
12. | Конденсаторная батарея тип 4к-0,38-110МУЗ | [23 empty] | то | [7 empty] | 1/2,5 |  | 2.5
13. | ВН яч. №2 10кВ тип ВМ -11 | [26 empty] | то |  |  |  |  | 1/2,3 |  | 2.3
ТП - 20
14. | Тр-р № 1 тип ТМЗ-630/10 | [29 empty] | то |  | 1/10,0 |  | 10
15. | Тр-р № 2 тип ТМЗ 630/10 | то | [30 empty] | 1/10,0 |  | 10
16. | I система шин 0,4кВ; А-40х4 |  | то | [29 empty] | 1/4,0 |  | 4
17. | II система шин 0,4кВ; А-40х4 |  |  |  | то | [27 empty] | 1/4,0 |  | 4
18. | ВН яч. № 1 10кВ тип ВМ-11 | [5 empty] | то | [25 empty] | 1/2,3 |  | 2.3
19. | ВН яч. № 2 10кВ тип ВМ-11 | [8 empty] | то | [22 empty] | 1/2,3 |  | 2.3
ТП-21
20. | Тр-р № 1 тип ТМЗ-630/10 | [11 empty] | то | [19 empty] | 1/10,0 |  | 10
21. | Тр-р № 2 тип ТМЗ-630/10 |  | то | [29 empty] | 1/10,0 |  | 10
22. | I система шин 0,4кВ; А-40х4 | [17 empty] | то | [13 empty] | 1/4,0 |  | 4
23. | II система шин 0,4кВ; А-40х4 | [20 empty] | то | [10 empty] | 1/4,0 |  | 4
24. | ВН яч. № 1 10кВ тип ВМ-11 | [23 empty] | то | [7 empty] | 1/2,3 |  | 2.3
25. | ВН яч. № 2 10кВ тип ВМ-11 | [26 empty] | то |  |  |  |  | 1/2,3 |  | 2.3
ТП - цех №4
26. | Тр-р № 1 тип ТМЗ-1000/10 | [18 empty] | то | [11 empty] | 2023-10-01 |  |  | 10
27. | Тр-р № 2 тип ТМЗ-630/10 | [21 empty] | то | [8 empty] | 2023-10-01 |  |  | 10
28. | I система шин 0,4кВ; А-40х4 | [24 empty] | то | [5 empty] | 2000-04-01 |  |  | 4
29. | II система шин 0,4кВ; А-40х4 | [27 empty] | то |  |  | 2000-04-01 |  |  | 4
ЛЭП - 110 кВ
30. | ГПП - Ириклинская ГРЭС | [9 empty] | то |  |  | то |  | то |  | то |  |  | то | [10 empty] | 2025-01-01 |  |  | 125
31. | ГПП - ГПП-2 ГОК | [9 empty] | то |  |  | то |  | то |  | то |  |  | то |  |  | то | [7 empty] | 1/25,0 |  |  | 150
Аккумуляторная ГПП-1
32. | Аккумуляторная батарея | то | то |  | то |  |  | то |  |  | то |  |  | то |  | то |  | то |  |  | то |  |  | то |  |  | то |  |  | то |  | 1/39,2 |  | 1/196 | 666.4
Освещение (периметр завода)
33. | 1 зона осв | Согласно регламента ТО и Р (ежемесячно)
34. | 2 зона осв
35. | Внутриплощадочное, обслуживаемых станций
Насосная станция оборотного водоснабжения
36. | Насос охлаждённой воды 5АН31564-У3 № 1 | то | [13 empty] | то | [13 empty] | то |  | 1/8,0 |  |  | 24
1. | Насос охлаждённой воды ДАН355С-4УЗ №2 |  |  | то | [7 empty] | то | [7 empty] | то | [5 empty] | 1/8,0 |  |  | 24
2. | Насос охлаждённой воды № 3 |  |  |  |  | то | [7 empty] | то | [7 empty] | то |  |  |  | 1/8,0 |  |  | 24
3. | Насос охлаждённой воды №4 (ремонт) | [14 empty] | то | [7 empty] | то |  | 1/8,0 |  |  | 24
4. | Насос нагретой воды А3ОН355М4-У3 № 1 | [8 empty] | то | [7 empty] | то | [7 empty] | 1/8,0 |  |  | 24
5. | Насос нагретой воды МО315М4-У3 № 2 | то | [11 empty] | то | [9 empty] | то |  | 1/8,0 |  |  | 24
6. | Насос нагретой воды № 4 (РЕМОНТ) | [6 empty] | то | [7 empty] | то | [7 empty] | то |  | 1/8,0 |  |  | 24
7. | Дренажный насос№1 | [8 empty] | то | [7 empty] | то | [7 empty] | 1/16,0 |  |  | 32
8. | Дренажный насос№2 | [10 empty] | то | [7 empty] | то | [5 empty] | 1/16,0 |  |  | 32,,0
9. | Дренажный насос№3 | [12 empty] | то | [7 empty] | то |  |  |  | 1/16,0 |  |  | 32
10. | Дренажный насос№4 | [6 empty] | то | [11 empty] | то | [5 empty] | 1/8,0 |  |  | 16
11. | I система шин 0,4кВ; А-40х4 | [8 empty] | то | [11 empty] | то |  |  |  | 1/8,0 |  |  | 16
12. | II система шин 0,4кВ; А-40х4 |  |  | то | [9 empty] | то | [11 empty] | 1965-01-01 |  |  | 130
Насосная станция перекачки кислых стоков
13. | Приемно-распределительная камера(ОСВЕЩЕНИЕ) | [8 empty] | то | [7 empty] | то | [7 empty] | 1/4,0 |  |  | 8
14. | Резервуар усреднитель № 1(ОСВЕЩЕНИЕ) | [10 empty] | то | [7 empty] | то | [5 empty] | 1/4,0 |  |  | 8
15. | Резервуар усреднитель № 2(ОСВЕЩЕНИЕ) | [12 empty] | то | [7 empty] | то |  |  |  | 1/4,0 |  |  | 8
16. | Насос № 48 4А160С4 | [6 empty] | то | [7 empty] | то | [7 empty] | то |  | 1/8,0 |  |  | 24
17. | Насос № 49 Х72\20-Т-С | то | [7 empty] | то | [7 empty] | то | [7 empty] | 1/8,0 |  |  | 24
18. | Насос № 50 А180С2-У3(РЕМОНТ) |  |  | то | [7 empty] | то | [7 empty] | то | [5 empty] | 1/8,0 |  |  | 24
19. | Насос № 51 Х100\80-160 |  |  |  |  | то | [7 empty] | то | [7 empty] | то |  |  |  | 1/8,0 |  |  | 24
20. | Насос № 52 ДРЕНАЖНЫЙ АИР90Л4-У3
Главный корпус станции нейтрализации.
| Насос № 39 Х160/ 2-Т-С | [7 empty] | то | [7 empty] | то | [7 empty] | то |  | 1/8,0 |  | 24
21. | Насос № 40 Х160/ 2-Т-С |  | то | [11 empty] | то | [9 empty] | то |  | 1/8,0 |  | 24
22. | Насос № 41 Х160/ 2-Т-С |  |  |  | то | [7 empty] | то | [7 empty] | то | [5 empty] | 1/8,0 |  | 24
23. | Насос № 42 АИР100С4-У1 | [5 empty] | то | [7 empty] | то | [7 empty] | то |  |  |  | 1/8,0 |  | 24
24. | Насос № 43 НП-1М | [7 empty] | то | [7 empty] | то | [7 empty] | то |  | 1/8,0 |  | 24
25. | Насос № 30 3ПСР-6 | [9 empty] | то | [7 empty] | то | [7 empty] | 1/8,0 |  | 16
26. | Насос № 31 АИР100С4-У3 | [11 empty] | то | [7 empty] | то | [5 empty] | 1/8,0 |  | 16
27. | Насос № 32 3ПСР-6 |  | то | [11 empty] | то | [11 empty] | 1/8,0 |  | 16
28. | Насос № 33 3ПСР-6 |  |  |  | то | [11 empty] | то | [9 empty] | 1/8,0 |  | 16
29. | Насос № 34 3ПСР-6 | [5 empty] | то | [11 empty] | то | [7 empty] | 1/8,0 |  | 16
30. | Насос № 35 3ПСР-6 | [7 empty] | то | [11 empty] | то | [5 empty] | 1/8,0 |  | 16
31. | Насос № 37 АИРХМ132М4У3 | [11 empty] | то | [11 empty] | то |  | 1/8,0 |  | 16
32. | Насос № 38 3ПСР-6 |  | то | [11 empty] | то | [11 empty] | 1/8,0 |  | 16
33. | Насос № 53 4АМХ132М4-У3 |  |  |  | то | [11 empty] | то | [9 empty] | 1/8,0 |  | 16
34. | Насос № 26 3ПСР | [5 empty] | то | [11 empty] | то | [7 empty] | 1/8,0 |  | 16
35. | Насос № 27 3ПСР | [7 empty] | то | [11 empty] | то | [5 empty] | 1/8,0 |  | 16
36. | Насос № 28 3ПСР | [9 empty] | то | [11 empty] | то |  |  |  | 1/8,0 |  | 16
37. | Насос № 29 3ПСР | [11 empty] | то | [11 empty] | то |  | 1/8,0 |  | 16
38. | Вентиляционная система №1 ВУ-1Ц4-70 | [5 empty] | то | [11 empty] | то | [7 empty] | 1/4,0 |  | 8
39. | Вентиляционная система №2 ВУ-1Ц4-70 | [7 empty] | то | [11 empty] | то | [5 empty] | 1/4,0 |  | 8
40. | Вентиляционная система №3 ВУ-1Ц4-70 | [9 empty] | то | [11 empty] | то |  |  |  | 1/4,0 |  | 8
1. | Вентиляционная система №4 ВУ-1Ц4-70 | [5 empty] | то | [5 empty] | то | 1/4,0 |  | 8
2. | Контактный резервуар № 1 | то | [5 empty] | то | [5 empty] | 1/4,0 |  | 8
3. | Контактный резервуар №2 |  | то | [5 empty] | то |  |  |  |  | 1/4,0 |  | 8
4. | Контактный резервуар №3 |  |  | то | [5 empty] | то |  |  |  | 1/4,0 |  | 8
Насосная станция хозфекальных стоков
5. | Насос №1 6НФ |  |  | то | [5 empty] | то |  |  |  | 1/8,0 |  | 16
6. | Насос №2 6НФ |  |  |  | то | [5 empty] | то |  |  | 1/8,0 |  | 16
7. | Насос №3 6НФ |  |  |  |  | то | [5 empty] | то |  | 1/8,0 |  | 16
8. | Вентиляционная система Ц4-70 | [5 empty] | то | [5 empty] | то | 1/8,0 |  | 16
Станция деэмульгации.
9. | Скребковый механизм АОЛ2-31-4 |  |  |  |  | то | [7 empty] | 1/4,0 |  | 4
10. | Растворный резервуар коагулянта | [6 empty] | то | [5 empty] | 1/4,0 |  | 4
11. | Бак реактор №1 с перемешивателем | то |  |  |  |  | то | [6 empty] | 1/4,0 |  | 8
12. | Бак реактор №2 с перемешивателем |  | то |  |  |  |  | то | [5 empty] | 1/4,0 |  | 8
13. | Насос № 1 4АМ100Л2-У3 |  |  | то |  |  |  |  | то |  |  |  |  | 1/8,0 |  | 16
14. | Насос № 2 АИР160С2-У3 |  |  |  | то |  |  |  |  | то |  |  |  | 1/8,0 |  | 16
15. | Насос № 3 АД132М2-У3 |  |  |  |  | то |  |  |  |  | то |  |  | 1/8,0 |  | 16
16. | Насос № 12 АИР90Л2 | [6 empty] | то |  |  |  |  | то | 1/8,0 |  | 16
17. | Насос № 19 дренаж АИР100С4ПРУЗ | то |  |  |  |  | то | [6 empty] | 1/8,0 |  | 16
1. | Флотоустановка |  | то |  |  |  |  | то | [5 empty] | 1/8,0 |  | 16
2. | Вентиляционная система № 1 Ц4-70 |  |  | то |  |  |  |  | то |  |  |  |  | 1/4,0 |  | 8
3. | Вентиляционная система № 2 Ц4-70 |  |  |  | то |  |  |  |  | то |  |  |  | 1/4,0 |  | 8
4. | Вентиляционная система № 3 Ц4-70 |  |  |  |  | то |  |  |  |  | то |  |  | 1/4,0 |  | 8
5. | Вентиляционная система № 4 Ц4-70 | [5 empty] | то |  |  |  |  | то |  | 1/4,0 |  | 8
6. | Насос № 13 дренаж | [6 empty] | то |  |  |  |  | то | 1/8,0 |  | 16
Узел механической очистки
7. | Насос №9 АО2-61-4п | [14 empty] | 8
8. | Насос № 14АМХ132М2-У3 |  | то |  |  |  |  | то | [5 empty] | 1/4,0 |  | 8
9. | Насос№16АИР80В2-У3 |  |  | то |  |  |  |  | то |  |  |  |  | 1/4,0 |  | 8
10. | Насос№17 4А160S4-у3 |  |  |  | то |  |  |  |  | то |  |  |  | 1/4,0 |  | 8
11. | Насос №1 АО291-4 |  |  |  |  | то |  |  |  |  | то |  |  | 1/8,0 |  | 16
12. | Насос №2 АО291-4 | [14 empty] | 16
13. | Насос № 3 4АМ250S4-У2 | [6 empty] | то |  |  |  |  | то | 1/8,0 |  | 16
14. | Насос №4 4АМР250S4-У2 | то |  |  |  |  | то | [6 empty] | 1/8,0 |  | 16
15. | Насос №11 5АМ250S4-У3 |  | то |  |  |  |  | то | [5 empty] | 1/8,0 |  | 16
16. | Насос №12 5АМ250S4-У3 |  |  | то |  |  |  |  | то |  |  |  |  | 1/8,0 |  | 16
17. | Насос №13 4АМ250S4-У2 |  |  |  | то |  |  |  |  | то |  |  |  | 1/8,0 |  | 16
18. | Насос №6 5АМ250S4-У3 |  |  |  |  | то |  |  |  |  | то |  |  | 1/4,0 |  | 8
19. | Насос №7 АО-91/4-У3 | [5 empty] | то |  |  |  |  | то |  | 1/4,0 |  | 8
20. | Насос № 8АМХ160S4-У3 | [6 empty] | то |  |  |  |  | то | 1/8,0 |  | 16
21. | Система шин эл.приводов | то |  |  |  |  | то | [6 empty] | 1/4,0 |  | 16
ТО – техническое обслуживание; ТР – текущий ремонт; СР-средний ремонт
Начальник ЭРС | [5 empty] | Г.Г. Асмолов

## О вводе выводе в ремонт эл.сет
абз.8 п. 19 "г" ПП РФ № 24 от 21.01.2004